## 100MW
Reaktor Kalkulation |  |  | Typ | TRISO Kugelbett HTR
Bei Einbau in vorhandenes Kohle-Kraftwerk an die Stelle des bisherigen Kohle-Verbrennungs-Ofens.
Bei grösseren Kraftwerken werden mehrere Module zusammengeschaltet. Die Kosten gelten dann anteilig.
Ihr Heissdampf wirkt auf eine gemeinsame Turbine mit Generator.
Eingaben nur in den grünen Zellen.
|  |  |  | Bezug | Einheit | Modul à 100 MW
Vorgegebene Leistung ( = Kapazität) |  |  |  | andauernd | MW el | 100
Jahresstunden |  |  |  | andauernd | h/a | 8760
produktive Stunden |  |  |  | andauernd | h/a | 8000
erwartete Arbeitsmenge |  |  |  | pro Jahr | MWh el / a | 800000
Energieinhalt von Uran oder Thorium (SM , Schwermetall) |  |  |  | Natur | MWhth/to | 28600000
Beim HTR wird aus einer Tonne Schwermetall eine therm. Energiemenge gewonnen von |  |  |  | HTR Abbrand | MWd th/to SM | 110000
Stunden pro Tag |  |  |  |  | h/d | 24
Damit steht aus einer Tonne SM für die Umwandlung in el.Erngie zur Verfügung |  |  |  | Jahr | MWhth/to SM | 2640000 | 0.092308
Bei einem Wirkungsgrad der Anlage von |  |  |  | Jahr | Prozent | 43%
ist daraus eine Arbeitsmenge zu gewinnen von |  |  |  | Jahr | MWhel /to | 1135200 | 0.039692
für die erwartete Arbeitsmenge von s.o. ist es entspr. weniger |  |  |  | Jahr | MWhel | 800000
daher wird davon eine Teilmenge benötigt von |  |  |  | Jahr | to SM /year | 0.70472
die darin enthaltene Enrgiemenge thermisch |  |  |  | Jahr | MWh th | 20155038.7597
die durch Abbrand gewinnbare Energiemenge elektisch |  |  |  | Jahr | MWh el | 800000
Preis für Yellow cake Uran ( oder Thorium) |  |  |  | Markt | €/to | 250000
Preis der benötigten Menge pro Jahr |  |  |  | Jahr | €/Jahr | 176180.4087
Kapital, Investitionen, Betrieb
|  | Turbinen/Generator-leistung |  | dauernd | TG-Satz à 100 MW | 100
|  |  |  | Bezug | Einheit | Mio. Euro | Mio. Euro
| Planung |  | Zeit |  |  | Summe der Kosten
|  | Kosten der Planphase | 1 | Jahre | Mio.Euro | 10
|  | Genehmigungskosten, Lizenzen | 1 | Jahre | Mio.Euro | 7
|  | Vorbereitung, Bau, Umbau | 1 | Jahre | Mio.Euro | 2
|  | Versuche, Tests, Erprobungen | 2 | Jahre | Mio.Euro | 7 | 26
| Errichtung |  | 3
| Reaktor-Druckbehälter |  |  |  |  | Summe der Kosten
|  | Core ( RDB) aus Stahl |  | Invest | Mio.Euro | 0
|  | oder : Core ( RDB) aus Spannbeton |  | Invest | Mio.Euro | 50
|  | Containment aus Spannbeton |  | Invest | Mio.Euro | 0
|  | Kugelkreislauf / Beschickungsanlage etc. |  | Invest | Mio.Euro | 40 | 90
| Dampferzeugung |  |  |  |  | Summe der Kosten
|  | Anpassung vorhandener Dampferzeuger |  | Invest | Mio.Euro | 0
|  | oder Einbau neuer Dampferzeuger |  | Invest | Mio.Euro | 50 | 50
| Stromerzeugung |  |  |  |  | Summe der Kosten
|  | Turbinensatz: Umbau |  | Invest | Mio.Euro | 0
|  | oder Turbinensatz: Ersatz |  | Invest | Mio.Euro | 10
|  | Generator -Umbau oder Ersatz |  | Invest | Mio.Euro | 10 | 20
| Stromlieferung Netzanschluss |  |  |  |  | Summe der Kosten
|  | Strom-Umspannung sofern erforderlich |  | Invest | Mio.Euro | 3
|  | Verteilung wie bisher oder minimale Änderung |  | Invest | Mio.Euro | 3 | 6
| Sicherheits - und Hilfssysteme ( Schätzungen) |  |  |  |  | Summe der Kosten
|  | Reaktor-Hilfsanlagen |  | Platz | Mio.Euro | 3
|  | Zugangssicherung |  | halter | Mio.Euro | 3
|  | Überwachung |  | für | Mio.Euro | 3
|  | Helium und HIlfsmittel-Lagerung |  | genauere | Mio.Euro | 3
|  | Helium Aufbereitung, Reinigung |  | Angaben | Mio.Euro | 3
|  | Dekontamination |  | Platz | Mio.Euro | 3
|  | Abklingbecken, Zwischenlagerung |  | halter | Mio.Euro | 3
|  | Bauwerke, sofern erforderlich |  | für | Mio.Euro | 3
|  | Not-Wasser-Einspeisung |  | genauere | Mio.Euro | 3
|  | quenchen, reflood |  | Angaben | Mio.Euro | 3
|  | Kräne |  | Platz | Mio.Euro | 3
|  | Schleusen |  | halter | Mio.Euro | 3
|  | Elektro-Technik |  | für | Mio.Euro | 3
|  | Leit-Technik, IT -Systeme |  | genauere | Mio.Euro | 3
|  | Wasserversorgung |  | Angaben | Mio.Euro | 3
|  | Kühlturm oder ähnliches für evtl. letzte Restwärme |  | Platz | Mio.Euro | 3
|  | Sonstige Systeme |  | halter | Mio.Euro | 3 | 51
| Besonderheiten, Weiteres |  |  |  |  | Summe der Kosten
|  | Unvorhergesehenes |  |  |  | 3
|  | Sonstiges |  |  |  | 3
|  | Weiteres |  |  |  | 3 | 9
| Summe Bau / Umbaukosten |  |  | Invest | Mio.Euro |  | 243
Finanzierungskosten bis Inbetriebnahme
|  | Zinsen der Vorb. u. Bauphase bis Inbetriebnahme |  |  | Zinssatz | 6%
|  | Dauer dieser Phase (Planungsbeginn bis Inbetriebnahme) |  |  | Jahre | 8
|  | theoret. Zinsberechnung brutto (Invest x Zins x Jahre) |  |  | Mio.Euro | 116.64
|  | Faktor wegen stufenweisen Abrufs der Mittel, anfangs weniger |  |  | Faktor | 2.5 |  | Schätzung vorbehaltlich genauen Abrufdaten.
|  | Tatsächliche Zinslast für die 8 Jahre zusammen |  |  | Mio.Euro | 46.656 | 46.656
|  | Zinslast pro Jahr bis Inbetriebnahme |  |  | Mio.Euro | 5.832
Summe Errichtungskosten ( Vorbereitung, Planung, Bau und Finanzierung) |  |  |  | Invest | Mio.Euro |  | 289.656 | Gesamtinvest nach den ersten Exemplaren
|  | FOAK/NOAK Faktor ( Economy of scale) |  |  |  |  | 1
|  |  | Investitionsbetrag je MW Leistung >>>>>>> |  | Mio.Euro |  | 2.8966 |  | Ziel: unter 3 Mio./MW
Laufender Betrieb ab |  | Inbetriebnahme
Kapitalkosten
|  | Betriebsdauer |  |  | Jahre | 40
|  | Abschreibungsdauer |  |  | Jahre | 30
|  | AfA- auf die Summe Errichtungskosten, Betrag pro Jahr |  |  | Mio.Euro | 9.6552
|  | Zinsen,auf halbe Errichtungskosten, ab Inbetriebnahme, |  |  | 6% | 8.6897
|  | Gesamter Zinsbetrag in dreissig Jahren |  |  | Mio.Euro | 260.6904
1 | Summe Kapitalkosten pro Jahr |  |  | Jahr | Mio.Euro | 18.3449 | 18.3449
[5 empty] | MWhel / a | 800000 | erwartete = produzierte Arbeitsmenge/Jahr
[5 empty] | Euro | 22.9311 | Kapitalkosten pro MWh el
Brennstoff Beschaffung /Behandlung
|  | Schwermetall, (Uran Thorium u.ä.) |  | Jahr | Euro | 176180.4087
|  | Herstellung coated particles |  | Jahr | Euro | 352360.8175
|  | Herstellung und Befüllung der Kugeln |  | Jahr | Euro | 352360.8175
2 | Summe Brennstoffkosten pro Jahr |  |  |  | Mio.Euro | 0.8809 | 0.8809
Entsorgung
|  | Abkling-Lagerung abgebrannter Brennelemente |  | Jahr | Euro | 352360.8175
|  | Bewachung/Schutz abgebr. Elemente |  | Jahr | Euro | 880902.0437
3 | Summe Entsorgungskosten / Jahr |  |  |  | Mio.Euro | 1.2333 | 1.2333
4 | Wartung | in Prozent der Investitsionssumme |  | 2% | Mio.Euro | 5.7931 | 5.7931
| Sonstige Kosten | Wartung in Prozent der Errichtungskosten |  | Jahr | 5% | 20
| Unvorhergesehenes | Annahme in Prozent der Erichtungskosten |  | Jahr | 1.9% | 20
5 | Stillegung, Rückbau, Abriss, Dekontamination
|  | Stillegung entfällt |  |  | Mio.Euro | 0
|  | Endlager entfällt, |  |  | Mio.Euro | 0
|  | Rückbau entfällt |  |  | Mio.Euro | 0 | 0
6 | Sonstiges, Unvorhergesehenes |  |  |  | Mio.Euro | 10 | 20
Personal
|  | Mann je Schicht |  | Jahr | FTE | 18
|  | Schichten |  | Jahr | Anzahl | 5
|  | Ges. Köpfe |  | Jahr | FTE | 90
|  | Führungspers |  | Jahr | FTE | 2
|  | Gesamt Personal Anzahl Köpfe |  | Jahr | FTE | 92
|  | Bruttopersonalkosten p.a. |  | Jahr | €/Jahr | 82000
7 | Summe Personalkosten / Jahr |  |  | Jahr | €/Jahr | 7544000 | 7.544
Summe Betriebskosten pro Jahr |  |  |  | Jahr | Mio.Euro |  | 35.4513
Gesamtkosten pro Jahr
|  | das sind Kapital- und Betriebskosten |  | Jahr | Mio.Euro | 53.7962 | 53.7962
|  | dito in Euro |  | Jahr | Euro | 53796164.9049
|  | erzeugte MWh el pro Jahr |  | Jahr | MWh el | 800000
|  | erzeugte kWh el pro Jahr = Arbeit = Produktion |  | Jahr | kWh el | 800000000
|  | Gesamtkosten je MWh |  |  | Euro/MWh | 67.2452
|  | dito je Kilowattstunde |  |  | Euro/kWh | 0.067245
Kosten der Kilowattstunde |  |  |  |  | Cent/kWh | 6.7245
Die im Natururan enthaltene Menge an MWht zu den verkauften MWhe |  |  |  |  | ( MWh Strom/MWh SM) | 3.969% | Gesamt-Wi.-grad